Tilsyn med Universell utforming  
jf. plan- og bygningslova kap. 25, byggesaksforskriften kap. 15 og byggteknisk forskrift.

Sjekkliste – Arbeids- og publikumsbygg

- Dokumenttilsyn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gnr | Bnr | Saksnr | Dato |
| Adresse | | Ansvarleg føretak | |
| Deltakere på tilsyn | | Føretakets funksjon i byggjesaka | |
| Vedlegg | Bilder | Kart | Anna |
| Tilsynsførar/sakshandsamar | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumenttilsyn byggverk for publikum og arbeidsbygning | | | | | |
|  | **Spørsmål** | **Sjekkpunkt** | **Heimel** | **Avvik**  **funn** | **Merknader** |
| **2** | Er hovudinngang sentralt plassert i høve til tilkomst og heis? | Er hovudinngangsdør synleg i forhold til omliggjande flater? Er det direkte tilkomst frå alle hovudinngangar til hovudfunksjonar? | TEK10 § 12-4  TEK10 § 12-5 |  |  |
| **1** | Kan alle dører som skal kunne opnast av brukar nyttast? | Dørplassering.  Nødvendig trekkraft, maks 20N.  Dør-automatikk.  Plassering døropnar. | TEK10 § 12-15 |  |  |
| **2** | Er heis tydeleg markert?  Angir heis etasje i tekst og tale? | Er heis lett å sjå og lett å finne når ein kjem inn?  Har heisen god informasjon? | TEK10 § 12-6  TEK10 § 15-13 |  |  |
| **3** | Er romma prosjekterte slik at det sikrar gode nok romakustiske tilhøve? | Dokumenta-sjon på romakustiske tilhøve. | TEK10 § 13-8 |  |  |
| **3** | Er det teke omsyn til støy frå utandørs lydkjelder?  For uteopphaldsareal og inne? | Dokumenta-sjon på støytilhøve. | TEK10 § 13-6 |  |  |
| **3** | Vil plassering av bygningstekniske installasjonar hindre god taleforståing? | Dokumenta-sjon på plassering og støy frå tekniske installasjonar. | TEK10 § 13-9 |  |  |
| **4** | Kan materialar dokumenterast m.o.t. avgassar? | Vel ut overflater/materialar i bygget. Det skal kunne dokumenterast at byggje-materialar og produkt nytta innandørs ikkje gir forureiningar som kan medføre ubehag, irritasjon eller risiko for helseskade. | TEK10 § 13-1 |  |  |
| **5** | Er det teke omsyn til varsling av brann?  Er evakueringsplan planlagt utarbeidd? | Er det prosjektert brannvarsling som gir informasjon til personar med ulike brukar-føresetnader? | TEK10 § 11-12 |  |  |